## Pokyny k vyplnění
Pokyny k vyplnění:
⃝ | Neměnit formát tabulky, nemazat buňky, nepřidávat je (mimo výjimek níže uvedených)
⃝ | V případě požadavku "Označte variantu" vepsat do příslušné buňky malé "x". V případě, že se projektu netýká, ponechat buňku prázdnou.
⃝ | Veškeré ceny vyplnit vždy bez DPH.
⃝ | Soubor uložit v běžném formátu .xlsx (případně .xls). V tomto formátu jej i nahrát do informačního systému.
⃝ | Listy "Textová část" a "Přehled projektu" se vyplňuje vždy
⃝ | Listy "Podprojekt_x" se vyplňují pouze u skupinových projektů. V případě, že počet listů "Podprojekt_x" bude nedostatečný, obraťte se na SFŽP ČR.
⃝ | V případě nedostatku řádků je možné vkládat nové řádky do tabulky "14.4"

## Textová část
Formulář technických parametrů - Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1
Aktivita 1.1.1 a 1.1.2
0. Identifikace projektu:
Žadatel
Název projektu
1. Údaje o současném stavu
[textové pole] Popis současného stavu, údaje o stávajících sítích, zařízeních, jejich kondici
2. Zdůvodnění nezbytnosti realizace akce
[textové pole] Popis akce
3. Stručný technický popis stávající ČOV (je-li relevantní)
[textové pole]
4. Stručný technický popis stávající kanalizace (je-li relevantní)
[textové pole]
5. Posouzení variant řešení *
* Dle programového dokumentu, kapitoly 2.1.3.2.2 "Hlavní zásady pro výběr operací" bude pro výběr a prioritizaci podpořených opatření vybírána nejlepší environmentální varianta
* Projekty řešící problematiku odpadních vod (kanalizace, ČOV) musí vždy řádně technicky a ekonomicky odůvodnit dané řešení oproti alternativě (např. centralizované vs. decentralizované čištění, posouzení systému tlakové (podtlakové) vs. gravitační kanalizace, posouzení výstavby nové ČOV vs. rekonstrukce). V aglomeracích pod 2000 EO posoudit vždy variantu centrálního čištění proti individuálnímu řešení (např. oproti akumulaci v jednotlivých jímkách), apod.
5.a Technické posouzení a vyhodnocení variant centralizované vs. decentralizované (více ČOV, domovní ČOV). | Posouzení variant centralizované vs. decentralizované (více ČOV, domovní ČOV)? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení variant centralizované vs. decentralizované (více ČOV, domovní ČOV)? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení variant centralizované vs. decentralizované (více ČOV, domovní ČOV)? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení variant centralizované vs. decentralizované (více ČOV, domovní ČOV)? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení variant centralizované vs. decentralizované (více ČOV, domovní ČOV)? Zdůvodnění vybraného řešení.
[textové pole]
5.b Ekonomické posouzení a vyhodnocení zvoleného řešení. Srovnání centralizovaného / decentralizovaného řešení. | Posouzení ekonomiky zvoleného řešení? Srovnání centralizovaného / decentralizovaného řešení. Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení ekonomiky zvoleného řešení? Srovnání centralizovaného / decentralizovaného řešení. Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení ekonomiky zvoleného řešení? Srovnání centralizovaného / decentralizovaného řešení. Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení ekonomiky zvoleného řešení? Srovnání centralizovaného / decentralizovaného řešení. Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení ekonomiky zvoleného řešení? Srovnání centralizovaného / decentralizovaného řešení. Zdůvodnění zvoleného řešení.
[textové pole]
5.c Technické posouzení a vyhodnocení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na stávající ČOV vs. výstavby nové ČOV. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení.
[textové pole]
5.d Ekonomické posouzení a vyhodnocení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na stávající ČOV vs. výstavby nové ČOV. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení. | Posouzení varianty odvedení (přečerpání) odpadních vod na již fungující větší ČOV? Zdůvodnění vybraného řešení.
[textové pole]
5.e Technické posouzení a vyhodnocení varianty intenzifikace / rekonstrukce stávající ČOV vs. výstavba nové ČOV. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení.
[textové pole]
5.f Ekonomické posouzení a vyhodnocení varianty intenzifikace / rekonstrukce stávající ČOV vs. výstavba nové ČOV. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení. | Posouzení varianty intenzifikace / rekonstrukce fungující ČOV vs. výstavba nové ČOV? Zdůvodnění zvoleného řešení.
[textové pole]
5.g Technické posouzení a vyhodnocení varianty výstavby gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. | Technické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Technické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Technické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Technické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Technické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení.
[textové pole]
5.i Ekonomické posouzení a vyhodonocení varianty výstavby gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení.
[textové pole]
5.j Zdůvodnění vybraného řešení (shrnutí). | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení. | Ekonomické posouzení varianty výstavba gravitační / tlakové / podtlakové kanalizace. Zdůvodnění vybraného řešení.
[textové pole]

## Přehled projektu
Formulář technických parametrů - Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1
Aktivita 1.1.1 a 1.1.2
0. Identifikace projektu:
Žadatel
Název projektu
6. Aglomerace ( dle PRVKUK) - označte variantu :
aglomerace pod 2 000 EO | [5 empty] | ano
aglomerace 2 000 - 10 000 EO | [5 empty] | ne
aglomerace nad 10 000 EO
7. Charakter projektu |  | Označte variantu
Projekty zajišťující ochranu zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování pro více než 10 000 obyvatel (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu ostatních zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování pro více než 50 obyvatel, minerálních vod a léčivých minerálních vod (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NP a CHKO
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NATURA 2000
Projekty zajišťující ochranu lososových vod
Projekty zajišťující ochranu kaprových vod
Projekty zajišťující ochranu vod na koupání
Projekty zajišťující ochranu ostatních vodních toků
Projekty zajišťující ochranu CHOPAV
8. Soulad s plánováním v oblasti vod (dle vyjádření příslušného státního podniku Povodí)
8.1 soulad s plány oblastí povodí |  | Označte variantu
typ listu opatření A
typ listu opatření B v povodí vodní nádrže
typ listu opatření B
ostatní (není uveno)
8.2 vliv opatření na stav vodního útvaru |  | Označte variantu
Opatření má podstatný (přímý) vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má částečný vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má podstatný vliv pro zlepšení stavu potenciálně nevyhovujícího vodního útvaru
Ostatní
9. Projekt řeší podchycení volných výustí s povolením k vypouštění odpadních vod |  | Označte variantu
do 500 EO
nad 500 EO
nad 500 EO v aglomeracích nad 2000 EO
10. Náklady
Druh | Náklady [Kč]
| výstavba | rekonstrukce | celkem
Náklady na ČOV nebo přivaděč*) - technologická část |  |  | 0
Náklady na ČOV nebo přivaděč*) - stavební část |  |  | 0
Náklady na kanalizaci (včetně ČS) |  |  | 0
Náklady na ostatní objekty na síti (OK, retenční nádrže, dešťové zdrže) |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
*) Přivaděčem je myšlena kanalizace od poslední spojné šachty kanalizačních řadů nebo čerpací stanice výtlaku na ČOV situovanou v jiné obci
11. Ukazatele znečištění ( bilanční )
11.1. současný stav
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.2. stav po realizaci opatření
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.3. celkové snížení - likvidované znečištění navíc
Látka |  | Označení | Odstraňováno před realizací (t/rok ) | Odstraňováno po realizaci (t/rok ) | Odstraňováno navíc (t/rok )
Nerozpuštěné látky |  | NL | 0 | 0 | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 | 0 | 0 | 0
Chem. spotř. Kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr | 0 | 0 | 0
Celkový fosfor |  | P celk. | 0 | 0 | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ | 0 | 0 | 0
Celkový dusík |  | N celk. | 0 | 0 | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC | 0 | 0 | 0
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12. Vypouštění vyčištěné vody po realizaci opatření (návrhové hodnoty projektu)
12.1 kvalita
Látka | Označení | mg/l
Nerozpuštěné látky | NL
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní | BSK5
Chem. spotř. kyslíku Cr-metoda | CHSKCr
Celkový fosfor | P celk.
Amoniakální dusík | N-NH4+
Celkový dusík | N celk.
Celkový organický uhlík*) | TOC
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12.2 množství [m3/rok]
13. Parametry ČOV
13.1 výstavba ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet budovaných ČOV | ks
Kapacita budované ČOV | EO
Kapacita budované ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
13.2 rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet rekonstruovaných ČOV | ks
Současná kapacita ČOV | EO
Současná kapacita ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Kapacita ČOV po realizaci | EO
Kapacita ČOV po realizaci | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV nyní | EO
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
14. Parametry kanalizace
14.1 výstavba kanalizace
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Délka nově budované kanalizace celkem | m
Délka nově budovaného přivaděče | m
Délka nově budovaných řadů | m
Délka nově budovaných připojení | m
Odvedené znečištění novou kanalizací * | EO
Kanalizace gravitační - řady | m
Kanalizace tlaková - řady | m
Kanalizace podtlaková - řady | m
Přípojky gravitační | m
Přípojky tlakové | m
Přípojky podtlakové | m
Výtlaky | m
* Výpočet EO musí vychzet z počtu trvale bydlících obyvatel
14.2 přehled objektů na síti
Označení objektu | Počet objektů [ks]
| nových | rekonstruovaných
14.3 přehled přípojek
Označení přípojky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Přípojky gravitační
Přípojky tlakové
Přípojky podtlakové
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.
14.4 přehled stok
Označení stoky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.

## Podprojekt_1
Formulář technických parametrů - Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1
Aktivita 1.1.1 a 1.1.2
0. Identifikace projektu:
Žadatel
Název projektu
6. Aglomerace ( dle PRVKUK) - označte variantu :
aglomerace pod 2 000 EO | [5 empty] | ano
aglomerace 2 000 - 10 000 EO | [5 empty] | ne
aglomerace nad 10 000 EO
7. Charakter projektu |  | Označte variantu
Projekty zajišťující ochranu zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování pro více než 10 000 obyvatel (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu ostatních zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování, minerálních vod a léčivých minerálních vod (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NP a CHKO
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NATURA 2000
Projekty zajišťující ochranu lososových vod
Projekty zajišťující ochranu kaprových vod
Projekty zajišťující ochranu vod na koupání
Projekty zajišťující ochranu ostatních vodních toků
Projekty zajišťující ochranu CHOPAV
8. Soulad s plánováním v oblasti vod (dle vyjádření příslušného státního podniku Povodí)
8.1 soulad s plány oblastí povodí |  | Označte variantu
typ listu opatření A
typ listu opatření B v povodí vodní nádrže
typ listu opatření B
ostatní (není uveno)
8.2 vliv opatření na stav vodního útvaru |  | Označte variantu
Opatření má podstatný (přímý) vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má částečný vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má podstatný vliv pro zlepšení stavu potenciálně nevyhovujícího vodního útvaru
Ostatní
9. Projekt řeší podchycení volných výustí s povolením k vypouštění odpadních vod |  | Označte variantu
do 500 EO
nad 500 EO
nad 500 EO v aglomeracích nad 2000 EO
10. Náklady
Druh | Náklady [Kč]
| výstavba | rekonstrukce | celkem
Náklady na ČOV - technologická část |  |  | 0
Náklady na ČOV - stavební část |  |  | 0
Náklady na kanalizaci (včetně ČS) |  |  | 0
Náklady na ostatní objekty na síti (OK, retenční nádrže, dešťové zdrže) |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
11. Ukazatele znečištění ( bilanční )
11.1. současný stav
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.2. stav po realizaci opatření
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.3. celkové snížení - likvidované znečištění navíc
Látka |  | Označení | Odstraňováno před realizací (t/rok ) | Odstraňováno po realizaci (t/rok ) | Odstraňováno navíc (t/rok )
Nerozpuštěné látky |  | NL | 0 | 0 | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 | 0 | 0 | 0
Chem. spotř. Kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr | 0 | 0 | 0
Celkový fosfor |  | P celk. | 0 | 0 | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ | 0 | 0 | 0
Celkový dusík |  | N celk. | 0 | 0 | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC | 0 | 0 | 0
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12. Vypouštění vyčištěné vody po realizaci opatření (návrhové hodnoty projektu)
12.1 kvalita
Látka | Označení | mg/l
Nerozpuštěné látky | NL
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní | BSK5
Chem. spotř. kyslíku Cr-metoda | CHSKCr
Celkový fosfor | P celk.
Amoniakální dusík | N-NH4+
Celkový dusík | N celk.
Celkový organický uhlík*) | TOC
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12.2 množství [m3/rok]
13. Parametry ČOV
13.1 výstavba ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet budovaných ČOV | ks
Kapacita budované ČOV | EO
Kapacita budované ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
13.2 rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet rekonstruovaných ČOV | ks
Současná kapacita ČOV | EO
Současná kapacita ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Kapacita ČOV po realizaci | EO
Kapacita ČOV po realizaci | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV nyní | EO
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
14. Parametry kanalizace
14.1 výstavba kanalizace
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Délka nově budované kanalizace celkem | m
Délka nově budovaných řadů | m
Délka nově budovaných připojení | m
Odvedené znečištění novou kanalizací * | EO
Kanalizace gravitační - řady | m
Kanalizace tlaková - řady | m
Kanalizace podtlaková - řady | m
Přípojky gravitační | m
Přípojky tlakové | m
Přípojky podtlakové | m
Výtlaky | m
* Výpočet EO musí vychzet z počtu trvale bydlících obyvatel
14.2 přehled objektů na síti
Označení objektu | Počet objektů [ks]
| nových | rekonstruovaných
14.3 přehled přípojek
Označení přípojky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Přípojky gravitační
Přípojky tlakové
Přípojky podtlakové
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.
14.4 přehled stok
Označení stoky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.

## Podprojekt_2
Formulář technických parametrů - Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1
Aktivita 1.1.1 a 1.1.2
0. Identifikace projektu:
Žadatel
Název projektu
6. Aglomerace ( dle PRVKUK) - označte variantu :
aglomerace pod 2 000 EO | [5 empty] | ano
aglomerace 2 000 - 10 000 EO | [5 empty] | ne
aglomerace nad 10 000 EO
7. Charakter projektu |  | Označte variantu
Projekty zajišťující ochranu zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování pro více než 10 000 obyvatel (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu ostatních zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování, minerálních vod a léčivých minerálních vod (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NP a CHKO
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NATURA 2000
Projekty zajišťující ochranu lososových vod
Projekty zajišťující ochranu kaprových vod
Projekty zajišťující ochranu vod na koupání
Projekty zajišťující ochranu ostatních vodních toků
Projekty zajišťující ochranu CHOPAV
8. Soulad s plánováním v oblasti vod (dle vyjádření příslušného státního podniku Povodí)
8.1 soulad s plány oblastí povodí |  | Označte variantu
typ listu opatření A
typ listu opatření B v povodí vodní nádrže
typ listu opatření B
ostatní (není uveno)
8.2 vliv opatření na stav vodního útvaru |  | Označte variantu
Opatření má podstatný (přímý) vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má částečný vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má podstatný vliv pro zlepšení stavu potenciálně nevyhovujícího vodního útvaru
Ostatní
9. Projekt řeší podchycení volných výustí s povolením k vypouštění odpadních vod |  | Označte variantu
do 500 EO
nad 500 EO
nad 500 EO v aglomeracích nad 2000 EO
10. Náklady
Druh | Náklady [Kč]
| výstavba | rekonstrukce | celkem
Náklady na ČOV - technologická část |  |  | 0
Náklady na ČOV - stavební část |  |  | 0
Náklady na kanalizaci (včetně ČS) |  |  | 0
Náklady na ostatní objekty na síti (OK, retenční nádrže, dešťové zdrže) |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
11. Ukazatele znečištění ( bilanční )
11.1. současný stav
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.2. stav po realizaci opatření
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.3. celkové snížení - likvidované znečištění navíc
Látka |  | Označení | Odstraňováno před realizací (t/rok ) | Odstraňováno po realizaci (t/rok ) | Odstraňováno navíc (t/rok )
Nerozpuštěné látky |  | NL | 0 | 0 | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 | 0 | 0 | 0
Chem. spotř. Kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr | 0 | 0 | 0
Celkový fosfor |  | P celk. | 0 | 0 | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ | 0 | 0 | 0
Celkový dusík |  | N celk. | 0 | 0 | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC | 0 | 0 | 0
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12. Vypouštění vyčištěné vody po realizaci opatření (návrhové hodnoty projektu)
12.1 kvalita
Látka | Označení | mg/l
Nerozpuštěné látky | NL
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní | BSK5
Chem. spotř. kyslíku Cr-metoda | CHSKCr
Celkový fosfor | P celk.
Amoniakální dusík | N-NH4+
Celkový dusík | N celk.
Celkový organický uhlík*) | TOC
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12.2 množství [m3/rok]
13. Parametry ČOV
13.1 výstavba ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet budovaných ČOV | ks
Kapacita budované ČOV | EO
Kapacita budované ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
13.2 rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet rekonstruovaných ČOV | ks
Současná kapacita ČOV | EO
Současná kapacita ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Kapacita ČOV po realizaci | EO
Kapacita ČOV po realizaci | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV nyní | EO
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
14. Parametry kanalizace
14.1 výstavba kanalizace
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Délka nově budované kanalizace celkem | m
Délka nově budovaných řadů | m
Délka nově budovaných připojení | m
Odvedené znečištění novou kanalizací * | EO
Kanalizace gravitační - řady | m
Kanalizace tlaková - řady | m
Kanalizace podtlaková - řady | m
Přípojky gravitační | m
Přípojky tlakové | m
Přípojky podtlakové | m
Výtlaky | m
* Výpočet EO musí vychzet z počtu trvale bydlících obyvatel
14.2 přehled objektů na síti
Označení objektu | Počet objektů [ks]
| nových | rekonstruovaných
14.3 přehled přípojek
Označení přípojky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Přípojky gravitační
Přípojky tlakové
Přípojky podtlakové
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.
14.4 přehled stok
Označení stoky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.

## Podprojekt_3
Formulář technických parametrů - Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1
Aktivita 1.1.1 a 1.1.2
0. Identifikace projektu:
Žadatel
Název projektu
6. Aglomerace ( dle PRVKUK) - označte variantu :
aglomerace pod 2 000 EO | [5 empty] | ano
aglomerace 2 000 - 10 000 EO | [5 empty] | ne
aglomerace nad 10 000 EO
7. Charakter projektu |  | Označte variantu
Projekty zajišťující ochranu zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování pro více než 10 000 obyvatel (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu ostatních zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování, minerálních vod a léčivých minerálních vod (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NP a CHKO
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NATURA 2000
Projekty zajišťující ochranu lososových vod
Projekty zajišťující ochranu kaprových vod
Projekty zajišťující ochranu vod na koupání
Projekty zajišťující ochranu ostatních vodních toků
Projekty zajišťující ochranu CHOPAV
8. Soulad s plánováním v oblasti vod (dle vyjádření příslušného státního podniku Povodí)
8.1 soulad s plány oblastí povodí |  | Označte variantu
typ listu opatření A
typ listu opatření B v povodí vodní nádrže
typ listu opatření B
ostatní (není uveno)
8.2 vliv opatření na stav vodního útvaru |  | Označte variantu
Opatření má podstatný (přímý) vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má částečný vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má podstatný vliv pro zlepšení stavu potenciálně nevyhovujícího vodního útvaru
Ostatní
9. Projekt řeší podchycení volných výustí s povolením k vypouštění odpadních vod |  | Označte variantu
do 500 EO
nad 500 EO
nad 500 EO v aglomeracích nad 2000 EO
10. Náklady
Druh | Náklady [Kč]
| výstavba | rekonstrukce | celkem
Náklady na ČOV - technologická část |  |  | 0
Náklady na ČOV - stavební část |  |  | 0
Náklady na kanalizaci (včetně ČS) |  |  | 0
Náklady na ostatní objekty na síti (OK, retenční nádrže, dešťové zdrže) |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
11. Ukazatele znečištění ( bilanční )
11.1. současný stav
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.2. stav po realizaci opatření
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.3. celkové snížení - likvidované znečištění navíc
Látka |  | Označení | Odstraňováno před realizací (t/rok ) | Odstraňováno po realizaci (t/rok ) | Odstraňováno navíc (t/rok )
Nerozpuštěné látky |  | NL | 0 | 0 | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 | 0 | 0 | 0
Chem. spotř. Kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr | 0 | 0 | 0
Celkový fosfor |  | P celk. | 0 | 0 | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ | 0 | 0 | 0
Celkový dusík |  | N celk. | 0 | 0 | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC | 0 | 0 | 0
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12. Vypouštění vyčištěné vody po realizaci opatření (návrhové hodnoty projektu)
12.1 kvalita
Látka | Označení | mg/l
Nerozpuštěné látky | NL
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní | BSK5
Chem. spotř. kyslíku Cr-metoda | CHSKCr
Celkový fosfor | P celk.
Amoniakální dusík | N-NH4+
Celkový dusík | N celk.
Celkový organický uhlík*) | TOC
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12.2 množství [m3/rok]
13. Parametry ČOV
13.1 výstavba ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet budovaných ČOV | ks
Kapacita budované ČOV | EO
Kapacita budované ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
13.2 rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet rekonstruovaných ČOV | ks
Současná kapacita ČOV | EO
Současná kapacita ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Kapacita ČOV po realizaci | EO
Kapacita ČOV po realizaci | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV nyní | EO
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
14. Parametry kanalizace
14.1 výstavba kanalizace
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Délka nově budované kanalizace celkem | m
Délka nově budovaných řadů | m
Délka nově budovaných připojení | m
Odvedené znečištění novou kanalizací * | EO
Kanalizace gravitační - řady | m
Kanalizace tlaková - řady | m
Kanalizace podtlaková - řady | m
Přípojky gravitační | m
Přípojky tlakové | m
Přípojky podtlakové | m
Výtlaky | m
* Výpočet EO musí vychzet z počtu trvale bydlících obyvatel
14.2 přehled objektů na síti
Označení objektu | Počet objektů [ks]
| nových | rekonstruovaných
14.3 přehled přípojek
Označení přípojky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Přípojky gravitační
Přípojky tlakové
Přípojky podtlakové
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.
14.4 přehled stok
Označení stoky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.

## Podprojekt_4
Formulář technických parametrů - Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1
Aktivita 1.1.1 a 1.1.2
0. Identifikace projektu:
Žadatel
Název projektu
6. Aglomerace ( dle PRVKUK) - označte variantu :
aglomerace pod 2 000 EO | [5 empty] | ano
aglomerace 2 000 - 10 000 EO | [5 empty] | ne
aglomerace nad 10 000 EO
7. Charakter projektu |  | Označte variantu
Projekty zajišťující ochranu zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování pro více než 10 000 obyvatel (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu ostatních zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování, minerálních vod a léčivých minerálních vod (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NP a CHKO
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NATURA 2000
Projekty zajišťující ochranu lososových vod
Projekty zajišťující ochranu kaprových vod
Projekty zajišťující ochranu vod na koupání
Projekty zajišťující ochranu ostatních vodních toků
Projekty zajišťující ochranu CHOPAV
8. Soulad s plánováním v oblasti vod (dle vyjádření příslušného státního podniku Povodí)
8.1 soulad s plány oblastí povodí |  | Označte variantu
typ listu opatření A
typ listu opatření B v povodí vodní nádrže
typ listu opatření B
ostatní (není uveno)
8.2 vliv opatření na stav vodního útvaru |  | Označte variantu
Opatření má podstatný (přímý) vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má částečný vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má podstatný vliv pro zlepšení stavu potenciálně nevyhovujícího vodního útvaru
Ostatní
9. Projekt řeší podchycení volných výustí s povolením k vypouštění odpadních vod |  | Označte variantu
do 500 EO
nad 500 EO
nad 500 EO v aglomeracích nad 2000 EO
10. Náklady
Druh | Náklady [Kč]
| výstavba | rekonstrukce | celkem
Náklady na ČOV - technologická část |  |  | 0
Náklady na ČOV - stavební část |  |  | 0
Náklady na kanalizaci (včetně ČS) |  |  | 0
Náklady na ostatní objekty na síti (OK, retenční nádrže, dešťové zdrže) |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
11. Ukazatele znečištění ( bilanční )
11.1. současný stav
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.2. stav po realizaci opatření
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.3. celkové snížení - likvidované znečištění navíc
Látka |  | Označení | Odstraňováno před realizací (t/rok ) | Odstraňováno po realizaci (t/rok ) | Odstraňováno navíc (t/rok )
Nerozpuštěné látky |  | NL | 0 | 0 | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 | 0 | 0 | 0
Chem. spotř. Kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr | 0 | 0 | 0
Celkový fosfor |  | P celk. | 0 | 0 | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ | 0 | 0 | 0
Celkový dusík |  | N celk. | 0 | 0 | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC | 0 | 0 | 0
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12. Vypouštění vyčištěné vody po realizaci opatření (návrhové hodnoty projektu)
12.1 kvalita
Látka | Označení | mg/l
Nerozpuštěné látky | NL
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní | BSK5
Chem. spotř. kyslíku Cr-metoda | CHSKCr
Celkový fosfor | P celk.
Amoniakální dusík | N-NH4+
Celkový dusík | N celk.
Celkový organický uhlík*) | TOC
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12.2 množství [m3/rok]
13. Parametry ČOV
13.1 výstavba ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet budovaných ČOV | ks
Kapacita budované ČOV | EO
Kapacita budované ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
13.2 rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet rekonstruovaných ČOV | ks
Současná kapacita ČOV | EO
Současná kapacita ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Kapacita ČOV po realizaci | EO
Kapacita ČOV po realizaci | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV nyní | EO
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
14. Parametry kanalizace
14.1 výstavba kanalizace
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Délka nově budované kanalizace celkem | m
Délka nově budovaných řadů | m
Délka nově budovaných připojení | m
Odvedené znečištění novou kanalizací * | EO
Kanalizace gravitační - řady | m
Kanalizace tlaková - řady | m
Kanalizace podtlaková - řady | m
Přípojky gravitační | m
Přípojky tlakové | m
Přípojky podtlakové | m
Výtlaky | m
* Výpočet EO musí vychzet z počtu trvale bydlících obyvatel
14.2 přehled objektů na síti
Označení objektu | Počet objektů [ks]
| nových | rekonstruovaných
14.3 přehled přípojek
Označení přípojky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Přípojky gravitační
Přípojky tlakové
Přípojky podtlakové
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.
14.4 přehled stok
Označení stoky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.

## Podprojekt_5
Formulář technických parametrů - Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1
Aktivita 1.1.1 a 1.1.2
0. Identifikace projektu:
Žadatel
Název projektu
6. Aglomerace ( dle PRVKUK) - označte variantu :
aglomerace pod 2 000 EO | [5 empty] | ano
aglomerace 2 000 - 10 000 EO | [5 empty] | ne
aglomerace nad 10 000 EO
7. Charakter projektu |  | Označte variantu
Projekty zajišťující ochranu zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování pro více než 10 000 obyvatel (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu ostatních zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování, minerálních vod a léčivých minerálních vod (relevantní jen pro vyhlášené ochranné pásmo 1. nebo 2. stupně)
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NP a CHKO
Projekty zajišťující ochranu zvláště cenných území NATURA 2000
Projekty zajišťující ochranu lososových vod
Projekty zajišťující ochranu kaprových vod
Projekty zajišťující ochranu vod na koupání
Projekty zajišťující ochranu ostatních vodních toků
Projekty zajišťující ochranu CHOPAV
8. Soulad s plánováním v oblasti vod (dle vyjádření příslušného státního podniku Povodí)
8.1 soulad s plány oblastí povodí |  | Označte variantu
typ listu opatření A
typ listu opatření B v povodí vodní nádrže
typ listu opatření B
ostatní (není uveno)
8.2 vliv opatření na stav vodního útvaru |  | Označte variantu
Opatření má podstatný (přímý) vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má částečný vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru
Opatření má podstatný vliv pro zlepšení stavu potenciálně nevyhovujícího vodního útvaru
Ostatní
9. Projekt řeší podchycení volných výustí s povolením k vypouštění odpadních vod |  | Označte variantu
do 500 EO
nad 500 EO
nad 500 EO v aglomeracích nad 2000 EO
10. Náklady
Druh | Náklady [Kč]
| výstavba | rekonstrukce | celkem
Náklady na ČOV - technologická část |  |  | 0
Náklady na ČOV - stavební část |  |  | 0
Náklady na kanalizaci (včetně ČS) |  |  | 0
Náklady na ostatní objekty na síti (OK, retenční nádrže, dešťové zdrže) |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
11. Ukazatele znečištění ( bilanční )
11.1. současný stav
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.2. stav po realizaci opatření
Látka |  | Označení | Přítok (t/rok) | Odtok (t/rok) | Odstraňováno (t/rok)
Nerozpuštěné látky |  | NL |  |  | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 |  |  | 0
Chem. spotř. kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr |  |  | 0
Celkový fosfor |  | P celk. |  |  | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ |  |  | 0
Celkový dusík |  | N celk. |  |  | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC |  |  | 0
11.3. celkové snížení - likvidované znečištění navíc
Látka |  | Označení | Odstraňováno před realizací (t/rok ) | Odstraňováno po realizaci (t/rok ) | Odstraňováno navíc (t/rok )
Nerozpuštěné látky |  | NL | 0 | 0 | 0
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní |  | BSK5 | 0 | 0 | 0
Chem. spotř. Kyslíku, Cr-metoda |  | CHSKCr | 0 | 0 | 0
Celkový fosfor |  | P celk. | 0 | 0 | 0
Amoniakální dusík |  | N-NH4+ | 0 | 0 | 0
Celkový dusík |  | N celk. | 0 | 0 | 0
Celkový organický uhlík*) |  | TOC | 0 | 0 | 0
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12. Vypouštění vyčištěné vody po realizaci opatření (návrhové hodnoty projektu)
12.1 kvalita
Látka | Označení | mg/l
Nerozpuštěné látky | NL
Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní | BSK5
Chem. spotř. kyslíku Cr-metoda | CHSKCr
Celkový fosfor | P celk.
Amoniakální dusík | N-NH4+
Celkový dusík | N celk.
Celkový organický uhlík*) | TOC
*) Pouze pro ČOV o kapacitě 100 000 EO a více
12.2 množství [m3/rok]
13. Parametry ČOV
13.1 výstavba ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet budovaných ČOV | ks
Kapacita budované ČOV | EO
Kapacita budované ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
13.2 rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Počet rekonstruovaných ČOV | ks
Současná kapacita ČOV | EO
Současná kapacita ČOV | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Kapacita ČOV po realizaci | EO
Kapacita ČOV po realizaci | m3/ den
Podíl odpadních vod z průmyslu (hydraulicky) | %
Podíl odpadních vod z průmyslu (látkové zatížení -průměrný údaj pro ukazatele CHSKCr, BSK5, NL, Ncelk) – výpočet doložit samostatnou přílohou a zároveň uvést údaje o dalších ukazatelích znečištění specifikujících daný charakter průmyslové odpadní vody | %
Znečištění odváděné na ČOV nyní | EO
Znečištění odváděné na ČOV po realizaci | EO
Počet obyvatel obce ( současný stav ) | obyv.
Počet obyvatel obce (výhled-dle ÚP) | obyv.
14. Parametry kanalizace
14.1 výstavba kanalizace
Ukazatel | Jednotka | Hodnota
Délka nově budované kanalizace celkem | m
Délka nově budovaných řadů | m
Délka nově budovaných připojení | m
Odvedené znečištění novou kanalizací * | EO
Kanalizace gravitační - řady | m
Kanalizace tlaková - řady | m
Kanalizace podtlaková - řady | m
Přípojky gravitační | m
Přípojky tlakové | m
Přípojky podtlakové | m
Výtlaky | m
* Výpočet EO musí vychzet z počtu trvale bydlících obyvatel
14.2 přehled objektů na síti
Označení objektu | Počet objektů [ks]
| nových | rekonstruovaných
14.3 přehled přípojek
Označení přípojky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Přípojky gravitační
Přípojky tlakové
Přípojky podtlakové
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.
14.4 přehled stok
Označení stoky dle Územního rozhodnutí nebo Stavebního povolení | Navrhovaná délka dle UR nebo SP [m] | Délka dle žádosti [m]*
Celkem | 0 | 0
* Jedná se o hodnoty z PD předkládané k žádosti.